РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН

ПЕРЕЯСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

## Р Е Ш Е Н И Е (проект)

00.00.00                                  с.Переясловка                                      №

О программе модернизации и реконструкции

наружного освещения с.Переясловка Рыбинского района

Красноярского края на 2012-2014 год

С целью повышения уровня жизнеобеспечения, улучшения облика села и сокращения износа основных фондов наружного освещения, как одного из важнейших объектов благоустройства, Переясловский сельский Совет депутатов   РЕШИЛ:

1. Утвердить «Программу модернизации и реконструкции наружного освещения с.Переясловка Рыбинского района района на 2012-2014 годы» (прилагается).

2.. Обратиться в администрацию Рыбинского района с просьбой рассмотреть возможность частичного финансирования настоящей программы из районного бюджета в рамках  "Программы развития наружного освещения населенных пунктов  поселений на 2012 - 2014 годы".

3. Контроль за выполнением решения возложить на  постоянную комиссию по благоустройству(Бедарев ВС).

4. Решение вступает в  силу после опубликования в газете «Голос времени».

Глава Переясловского сельсовета                                                        Остапенко  М.А.

Приложение

к проекту решения Переясловского сельского

Совета депутатов

от                          N

ПРОГРАММА

МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

с.ПЕРЕЯСЛОВКА РЫБИНСКОГО РАЙОНА

НА 2012 - 2014 ГОДЫ

Паспорт

программы

| Наименование программы | Программа модернизации и реконструкции наружного освещения с.Переясловка Рыбинского района на 2012-2014годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Переясловского сельсовета Рыбинского района Красноярского края |
| Разработчик программы | Администрация Переясловского сельсовета |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: -создание комфортных условий проживания в поселении; -обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток; -улучшение эстетического облика улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения; -снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок при одновременном повышении уровня освещенности улиц; -обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения; - экономия электроэнергии на наружное освещение. |
|  | Задачи программы: - развитие сетей наружного освещения поселения при минимальном росте энергопотребления; - обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света; -внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в том числе применение современных светильников с натриевыми лампами высокого давления для освещения проезжей части дорог и с металлогалогенными или светодиодными - для пешеходных зон, что является сегодня наиболее рациональным решением; -применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов; -замена действующих воздушных электрических линий наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), что является одним из направлений увеличения срока службы сетей, обеспечения электробезопасности, повышение уровня надежности систем наружного освещения и энергосбережения; -установка отдельно стоящих мачтовых опор с площадками для обслуживания с монтажом энергоэффективных светильников; -внедрение автоматизированной системы управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии (АСУ НО). |
| Срок реализации программы | 2012-2014 гг. |
| Перечень основных мероприятий программы | - модернизация системы управления сетями наружного освещения поселения; - реконструкция сетей наружного освещения улично-дорожной сети с адресной привязкой реконструируемых участков; - строительство сетей наружного освещения на неосвещенных улицах поселений района; - строительство сетей наружного освещения с установкой отдельно стоящих мачтовых опор. |
| Исполнители программы | Администрация сельсовета: Модернизация системы управления сетями наружного освещения - определяется на конкурсной основе в рамках действующего законодательства Реконструкция и строительство новых сетей наружного освещения улично-дорожной сети и дворового освещения определяется по результатам отдельных торгов в рамках действующего законодательства. |
| Объемы и источники финансирования | Всего 170.0 тыс. рублей, в т.ч. 102.0 тыс. руб. – за счет средств районного бюджета, 68.0 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета поселений. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Результатом реализации Программы являются: - принятие и реализация Программы позволит улучшить социально-экономическую обстановку в поселении в целом и соответственно обеспечить доведение соответствующих индикаторов качества жизни до уровней установленных стратегией социально-экономического развития Рыбинского района до 2017 года ; - изменение структуры затрат на наружное освещение в сторону увеличения затрат на реконструкцию при одновременном снижении затрат на эксплуатацию и оплату электроэнергии; - снижение эксплуатационных затрат на одну условную светоточку до 13,0%; - экономия электроэнергии до 10 - 12%. - доведение уровня освещенности реконструируемых улиц поселения до нормативного согласно требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение пункты N 7.28, 7.31"; - обеспечение полной информации о работе систем наружного освещения поселения. |
| Система организации за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Переясловского сельсовета. |

ВВЕДЕНИЕ

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик поселения  и имеет экономическое значение в его развитии.

Качественное освещение современного населенного пункта, наиболее ответственных его улиц и объектов - необходимое условие его жизнедеятельности.

Данная целевая программа "Модернизация и реконструкция наружного освещения поселения на 2012-2014 годы» разработана в целях создания комфортных условий проживания в поселении, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика  улиц, внутриквартальных проездов, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, снижения нарушений общественного порядка.

Раздел 1. Анализ состояния действующих сетей

наружного освещения поселения и обоснование

необходимости проведения модернизации и реконструкции

наружного освещения на программной основе

Объект сетей наружного освещения включает в себя:

- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты, зануления и заземления;

- пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;

- пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля, и функционирования наружного освещения соответствующего объекта.

По состоянию на 01.01. 2012 года наружное освещение поселения насчитывает:

| № | Наименование поселения | Кол-во светильников | Кол-во пунктов питания / учета | Протяженность строительной длины сетей наружного освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Переясловка | 78 | - | - |

.

.

Состав структуры и основные показатели

состояния объектов сетей наружного освещения

поселения

| № | Наименование населенного пункта | Светильники, (шт), в т.ч. | Опоры (шт), в т.ч. | Протяженность сетей наружного освещения (км), в т.ч. | Шкафы управления Н.О. (шт) | Исполнительные пункты "вкл./выкл (шт) | Количество улиц, переулков, без Н.О. (шт) ¦ ¦наружного освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с газоразрядными лампами | с лампами накаливания | ЖБИ | металлические | деревянные с ж\б приставками | воздушные | кабельные |  |  |  |
| 1 | с. Переясловка | 78 |  |  |  | 78 | 19770 |  |  |  | 12 |

Сегодня существует следующая схема работы по наружному освещению поселения:

1. Функции заказчика по эксплуатации наружного освещения поселения выполняет глава сельсовета. Глава поселения осуществляет при этом  функцию оплаты за потребляемую наружным освещением электроэнергию;

2. Функции заказчика по реконструкции и новому строительству наружного освещения улиц и выполняет глава сельсовета. При этом реконструкция наружного освещения, как правило, увязывается с Грантом Губернатора края «Жители - за чистоту и благоустройство..

Из 78 , установленных в поселении 100 % составляют светильники с ртутными лампами типа ДРЛ с 2 - 3 кратным амортизационным износом при нормативном сроке эксплуатации 5 лет.

Эксплуатация морально изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещенности улиц поселений, что определенным образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения. На сегодняшний день фактический средний уровень освещенности улиц поселения в 3 - 5 раз ниже требуемой нормативной освещенности.

На основании вышеизложенного, в настоящее время актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и исключительно высокой световой отдачей источники света - это натриевые лампы высокого давления.

Внедрение натриевых ламп высокого давления при одной и той же мощности осветительной установки позволит увеличить уровень освещенности в 2 раза и довести его на улицах  до нормативного (соответственно 15 - 20 люкс), населенный пункт станет светлее и привлекательнее в темное время суток, эксплуатационные затраты на обслуживание одной условной светоточки в среднем снизится до 13,

Конечно, главным фактором, обеспечивающим экономию электроэнергии, является внедрение современных светильников с натриевыми лампами высокого давления на порядок меньшей потребляемой мощности (вместо 250 Вт применить 150 Вт), что позволит снизить затраты на потребление электроэнергии в год на 10 - 12%, давая световой поток на 80% больше, чем ртутные аналоги (сервисный срок службы натриевых ламп составляет 24000 часов против 8000 часов ртутных ламп).

Исключительное применение энергоэкономичных светильников при реконструкции действующих объектов, а также замена действующих ЛЭП на самонесущие изолированные провода (СИП) - одно из направлений деятельности в области энергосбережения.

Для обеспечения надлежащего уровня надежности системы электроснабжения  не менее значимой проблемой сегодняшнего дня является отсутствие собственных (муниципальных) линий электропередач. Как правило, светильники наружного освещения монтируются на опоры, принадлежащие МРСК «Сибири»

Оборудование системы централизованного  управления и контроля за работой наружного освещения отсутствует.

Анализ работы  системы наружного освещения с.Переясловка в целом показывает, что действующая система наружного освещения села часто выходит из строя из-за физического износа, морально устарела и не соответствует требованиям  по следующим причинам:

- не обеспечивается должное оперативное включение и отключение наружного освещения села из-за недостаточной обратной связи за результатами работы освещения;

- не обеспечивается оптимизация расходования электроэнергии из-за невозможности реализации вечернего и ночного режимов работы освещения;

- невозможность обеспечить на сегодняшний день два режима функционирования наружного освещения в городе - вечерний и ночной;

- невозможность обеспечить горение светильников как на пешеходных дорожках, так и во дворах в течение темного времени суток.

Для решения данных проблем, осуществления полного мониторинга за работой сетей наружного освещения, повышения точности и оперативности в расчетах с энергоснабжающими организациями необходима разработка и внедрение автоматизированной системы управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии (АСУ НО), что позволит:

- управлять включением-отключением освещения в автоматическом или в ручных режимах;

- обеспечить два режима функционирования наружного освещения в селе: вечерний и ночной;

- создать возможность обеспечить горение светильников  во дворах в течение всего темного времени суток;

- осуществлять учет электропотребления  считывания информации с установленных в пунктах включения счетчиков электроэнергии;

- возможность автономной работы головных пунктов включения по энергонезависимым часам-календарям.

Необходимо отметить, что серьезным недостатком наружного освещения села является отсутствие освещения на 30%улицах и переулках, а также неудовлетворительное освещение целого ряда внутриквартальных проездов, дворов, внутридворовых территорий, отдельных - школьных и детских учреждений

Раздел 2. Цели и задачи программы

Основными целями данной программы являются повышение эффективности и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества предоставляемых услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, в том числе:

- создание комфортных условий проживания в населенном пункте

- обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток;

- улучшение эстетического облика  улиц,  внутриквартальных проездов, , территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и культуры;

- снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок населенного пункта при одновременном повышении уровня освещенности улиц;

- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- увеличить осветительный парк  при минимальном росте энергопотребления;

- применять энергосберегающие, эффективные источники света и световые приборы с улучшенными светотехническими параметрами;

- при реконструкции  применять современные светильники с натриевыми лампами высокого давления для освещения проезжей части дорог и с металлогалогенными для пешеходных зон, что является сегодня наиболее рациональным решением;

- заменить действующие воздушные электрические линии наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), что является одним из направлений увеличения срока службы сетей, обеспечения электробезопасности, повышения уровня надежности систем наружного освещения и энергосбережения;;

- строительство  сетей  наружного  освещения  на  неосвещенных улицах поселения;

- строительство сетей наружного освещения с установкой отдельно стоящих мачтовых опор.

- внедрить автоматизированную систему управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии (АСУ НО).

Раздел 3. Перечень мероприятий и работ

по реализации программы

3.1.1. Улично-дорожная сеть

| № | Наименование поселения | Наименование мероприятий | Затраты по годам (тыс.руб.) в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | с. Переясловка |  | 100.0 |  | 70.0 |

Раздел 4. Механизм осуществления программы

Предлагается следующий механизм осуществления Программы:

1. Модернизация системы управления

сетями наружного освещения:

- функции заказчика и координатора по выполнению модернизации системы управления наружным освещением с внедрением АСУ НО выполняет глава сельсовета;

- исполнитель данных мероприятий определяется на конкурсной основе в рамках действующего законодательства.

Одно из основных условий определения подрядчика - это сдача всей системы "под ключ" от проекта до ввода в эксплуатацию, обучение эксплуатационного персонала, гарантия дальнейшего сопровождения. При этом система, кроме всего прочего, должна иметь возможность обеспечения периодического контроля за потребляемой мощностью по каждому из пунктов включения и головным пунктами включения уличного  освещения.

2. Реконструкция сетей наружного освещения:

- функции заказчика и координатора по выполнению модернизации системы управления наружным освещением с внедрением АСУ НО выполняет глава сельсовета.

- подрядная организация определяется по итогам отдельных торгов в рамках действующего законодательства.

Органу местного самоуправления поселения предусматривать в инвестиционных программах поселения на 2012 - 2014 гг. выделение средств на выполнение мероприятий программы, предусмотрев финансирование устройств наружного освещения , в том числе и за счет средств, выделяемых на благоустройство поселений.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы:

.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного и местных бюджетов в течение 2012 - 2014 гг. а также привлекаются другие источники финансирования, включая внебюджетные источники, средства инвесторов и населения.

Раздел 6. Координация программных мероприятий

Администрация Переясловского сельсовета обеспечивает согласование и контроль действий всех организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Раздел 7. Оценка эффективности программы

Принятие и реализация целевой программы позволит улучшить социально-экономическую обстановку в поселении.

7.1 Социальная эффективность программы

- повышение безопасности населения;

- улучшение криминогенной обстановки;

- повышение безопасности дорожного движения.

7.2. Технический эффект от реализации программы

7.2.1. Внедрение АСУ НО

- организация индивидуального включения пунктов включения в каскадах;

- организация автоматического отключения пунктов включения при обрыве проводов сети наружного освещения с указанием места обрыва;

- контроль целостности линий, в том числе обесточенных;

- конструктивные особенности питающих пунктов обеспечивают их вандалоустойчивость и высокую надежность для работы в экстремальных климатических условиях;

- открытость к наращиванию функциональных возможностей.

7.2.2. Реконструкция сетей наружного освещения

- доведение уровня освещенности улиц категории "А", "Б", "В" до нормативного соответственно 20-15-10(6) лк в зависимости от интенсивности движения автотранспорта;

- увеличение срока службы источников света (нормативный срок службы натриевых ламп 5 лет, ртутных 2 года);

- снижение потребляемой электроэнергии на одну условную светоточку примерно на 15%;

- высокий уровень безаварийной работы, исключение возможности коротких замыканий между проводами фаз или на землю;

- исключение опасности возникновения пожаров в случае падения проводов на землю;

- высокая безопасность обслуживания - отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением.

7.3. Экономическая эффективность программы

Экономический эффект от внедрения АСУ НО и замены устаревших светильников типа СПО и РКУ на современные светильники типа ЖКУ состоит в следующем:

1. Снижается трудоемкость обслуживания одного светильника типа ЖКУ по сравнению со светильником типа СПО на 1,9 ч/ч в год и по сравнению со светильником РКУ на 1,1 ч/ч в год.

2. Снижается стоимость потребленной электроэнергии одним светильником ЖКУ в год по сравнению со светильником СПО на 1437,5 рубля.  При условии внедрения АСУ НО снижается часы горения от 4108 час. до 2738 час в год, т. е в 1,5 раза.

Раздел 8. Организация формы и методы управления программой

Руководство ходом реализации программы осуществляет глава соответствующего поселения.

В целях выполнения программы разработаны конкретные мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных исполнителей.

По итогам года к 20 января ежегодно до 2015 года глава поселения представляет информацию в администрацию района о ходе выполнения программы по форме разработанной отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации района.